ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων & λαμπτήρων |  |  | 6.550 |  |
| Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) |  |  | 529,35 |  |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) |  |  | 2.299.232 |  |
| Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) |  |  | 344.885 |  |
| Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων |  |  | 6.550 |  |
| Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) |  |  | 179,64 |  |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) |  |  | 780.266 |  |
| Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) |  |  | 117.040 |  |
| Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€) |  |  | 0,00 |  |
| Αφαίρεση βραχιόνων (€) |  |  | 0,00 |  |
| Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) |  |  | 0,00 |  |
| ΦΠΑ (€) |  |  | 0,00 |  |
| Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) |  |  | 0,00 |  |
| Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |  |  |  |  |
| Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€) |  |  | 1.015.840,00 |  |
| Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€) |  |  | 108.800,00 |  |
| Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) |  |  | 1.124.640,00 |  |
| ΦΠΑ(€) |  |  | 269.913,60 |  |
| Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) |  |  | 1.394.553,60 |  |
| E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |  |
| Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW) |  |  | 349,71 |  |
| Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων (kWh/Έτος) |  |  | 1.518.965,38 |  |
| Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Έτος) |  |  | 227.844,81 |  |
| ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh) |  |  |  |  |
| Ρύποι | Συμβατικό Σύστημα | Νέο Σύστημα | Όφελος |  |
| CO2 | 2.273,94 | 771,68 | 1.502,26 |  |
| Ποστοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι: |  |  |  | 66,06% |
| Συνολικό Κόστος Επένδυσης |  |  | 1.394.553,60 |  |
| Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών |  |  | 1,65 |  |
| Σταθμισμένο κόστος έργου (€/MWh): |  |  | 118,67 |  |

| 2. ΦΟΡΟΙ - ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΚΛΠ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ΦΠΑ (%): | 24,00% | Σύμφωνα με το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο Δικαιούχος. |
| Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/kWh): | 0,1500 | Αφορά προμήθεια, μεταφορά και διανομή, χωρίς ΦΠΑ. (Σταθερή τιμή) |
| Ετήσια Μεταβολή στο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (%): | 0,40% | Συντηρητική μεσοπρόθεσμη εκτίμηση. (Σταθερή τιμή) |
| Ώρες Λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων ανά 24ωρο: | 11,90 | Μέσος καθαρός χρόνος λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων ανά 24ωρο.(Σταθερή τιμή) |
| 3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |
| Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού (€/Μονάδα): | 0,00 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή) |
| Κόστος αφαίρεσης βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικό σώμα (€/Μονάδα): | 0,00 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή) |
| Τιμή Μονάδας προμήθειας και εγκατάστασης βραχίονα (€/Μονάδα): | 80,00 | Σύμφωνα με ΦΕΚ 3347/2014 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή) |
| 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ |  |  |
| Ποσοστό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για αποθήκευση (%): | 0,00% | Φωτιστικά σώματα ή και εξαρτήματά τους προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης. |
| Ποσοστό προμήθειας βραχιόνων για αποθήκευση (%): | 0,00% | Βραχίονες προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης. |
| 5. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  |
| Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας (gr CO2/kWh) | 989 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/2010. |
| 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ |  |  |
| Διάρκεια του Δανείου σε Χρόνια (0-10): | 10 |  |
| Διάρκεια Ζωής Επένδυσης σε χρόνια: | 15 | Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. |
| Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες | 47.496,00 | Βαση εγγραφης αιτιολογημενης βεβαιωσης από Αναθετουσα |
| 7. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ |  |  |
| Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση φωτιστικού (lm/w) | 80 | (Σταθερή τιμή) |
| Ελάχιστη απόδοση διόδου led (lm/w) | 120 | (Σταθερή τιμή) |

| 9. ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συμβατική τεχνολογία | Νέος είδος τεχνολογίας Φ/Σ & Λαμπτήρων | Συντομο-γραφία | Τεμάχια | Τεμάχια για αποθήκευση | Ελάχιστη απόδοση Φωτιστικού (lm/w) | Lumen φωτιστικού | Μέγιστη αποδεκτή Ισχύς Συστήματος | Τιμή Μονάδος | Dimming |
| 1 | Na400W -460W | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | LED110-150-1 | 140 | 0 | 110,00 | 13.800,00 | 125,45 | 812,00 | ΌΧΙ |
| 2 | Na250W-1 -287,5W | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | LED110-150-2 | 100 | 0 | 110,00 | 13.800,00 | 125,45 | 812,00 | ΌΧΙ |
| 3 | Na250W-2 -287,5W | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | LED50-80-1 | 830 | 0 | 105,00 | 8.000,00 | 76,19 | 506,00 | ΌΧΙ |
| 4 | Na150W -172,5W | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | LED50-80-2 | 70 | 0 | 105,00 | 8.000,00 | 76,19 | 506,00 | ΌΧΙ |
| 5 | Hg125W -150W | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | LED50-80-3 | 340 | 0 | 105,00 | 5.800,00 | 55,24 | 506,00 | ΌΧΙ |
| 6 | TR70W -84W | Φωτιστικά σώματα τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού εως 45W (LEDTR45W) | LEDTR45W | 150 | 0 | 80,00 | 3.600,00 | 45,00 | 700,00 | ΌΧΙ |
| 7 | FLL400W -460W | LED Ισχύος 50-80 W, τυπου προβολεα (LEDFLL80W) | LEDFLL80W | 20 | 0 | 85,00 | 6.500,00 | 76,47 | 506,00 | ΌΧΙ |
| 8 | E27-23W -23W | Λαμπτηρας LED E27 εως 11W (LEDE27-11W) | LEDE27-11W | 4.900 | 0 | 100,00 | 1.100,00 | 11,00 | 16,00 | ΌΧΙ |