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                                                                                              ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΘΑΣΟΥ
                                                                                              ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
                                                                                                




                                                                                                    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,                                       
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
                          
                                     ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ       
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑ- 
	ΠΟΣΟ-
	ΤΙΜΗ
	

ΤΙΜΗ

	 
	 
	ΔΑ
	ΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔ.
	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	A
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
	 
	 
	 
	

	1
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ CFL, 20 Ή 21 W, E27, ΤΥΠΟΥ ΓΛΟΜΠΕ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ
	ΤΕΜ
	1110
	4,00
	

	2
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ CFL,  11 W, E27
	ΤΕΜ
	80
	2,50
	

	3
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, 125 W, E27, ΑΧΛΑΔΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
	ΤΕΜ
	30
	2,50
	

	4
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, 250 W, E40, ΑΧΛΑΔΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
	ΤΕΜ
	30
	4,00
	

	5
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ  400 W,  Ε40, ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
	ΤΕΜ
	30
	8,00
	

	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ  70 W,  Ε40, ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
	ΤΕΜ
	30
	7,00
	

	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ, 250 W, E40, ΑΧΛΑΔΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
	ΤΕΜ
	70
	12,00
	

	8
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W/54 T8 ME 1 ΣΤΑΡΤΕΡ ΑΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	ΤΕΜ
	30
	1,90
	

	9
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W/54 ME 1 ΣΤΑΡΤΕΡ ΑΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	ΤΕΜ
	50
	2,00
	

	10
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W/54 ME 1 ΣΤΑΡΤΕΡ ΑΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	ΤΕΜ
	30
	2,20
	

	11
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΛΥΜΑ 1Χ36WATT
	ΤΕΜ
	30
	14,00
	

	Β
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΛΟΙΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
	 
	 
	 
	

	1
	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 Χ 40
	ΤΕΜ
	6
	3,00
	

	2
	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 Χ 40
	ΤΕΜ
	3
	8,20
	

	3
	ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 10 Χ 10
	ΤΕΜ
	10
	2,00
	

	4
	ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 7,5 Χ 7,5
	ΤΕΜ
	10
	1,00
	

	5
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΡΟΛΟ 19Χ20
	ΤΕΜ
	100
	0,50
	

	6
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΡΟΛΟ TYΠOY 3M ΣΤΕΝΗ
	ΤΕΜ
	3
	8,60
	

	7
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΡΟΛΟ TYΠOY 3M ΠΛΑΤΙΑ (EΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ)
	ΤΕΜ
	3
	12,00
	

	8
	ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (ΣΤΑΡΤΕΡ) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕ 2 ΑΚΡΑ 70-400Watt
	ΤΕΜ
	150
	5,00
	

	9
	ΚΛΕΜΕΣ 4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
	ΤΕΜ
	6
	0,50
	

	10
	ΚΛΕΜΕΣ 6 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
	ΤΕΜ
	6
	0,80
	

	11
	ΚΛΕΜΕΣ 10 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
	ΤΕΜ
	6
	1,20
	

	12
	ΦΙΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ
	ΤΕΜ
	15
	0,80
	

	13
	ΦΙΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ
	ΤΕΜ
	15
	1,00
	

	14
	ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
	ΤΕΜ
	40
	0,10
	

	15
	ΚΑΛΩΔΙΟ 1Χ1 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥΑF H07V-K ΛΕΥΚΟ
	ΜΕΤΡΑ
	100
	0,18
	

	16
	ΚΑΛΩΔΙΟ 1Χ1 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥΑF H07V-K ΚΟΚΚΙΝΟ
	ΜΕΤΡΑ
	100
	0,18
	

	17
	ΚΑΛΩΔΙΟ 1Χ1 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥΑF H07V-K ΠΡΑΣΙΝΟ
	ΜΕΤΡΑ
	100
	0,18
	

	18
	ΚΑΛΩΔΙΟ 1Χ16 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥΑF H07V-K
	ΜΕΤΡΑ
	50
	1,50
	

	19
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥΑF
	ΜΕΤΡΑ
	200
	0,60
	

	20
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥM
	ΜΕΤΡΑ
	100
	0,60
	

	21
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥM
	ΜΕΤΡΑ
	100
	0,90
	

	22
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥY JIVV-U  
	ΜΕΤΡΑ
	100
	0,60
	

	23
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥY JIVV-U  
	ΜΕΤΡΑ
	100
	0,90
	

	24
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ4 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥY JIVV-U  
	ΜΕΤΡΑ
	100
	1,40
	

	25
	ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ1,5 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥY JIVV-U  
	ΜΕΤΡΑ
	100
	0,80
	

	26
	ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ2,5 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥY JIVV-U  
	ΜΕΤΡΑ
	100
	1,20
	

	27
	ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ4 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥY JIVV-U  
	ΜΕΤΡΑ
	100
	1,80
	

	28
	ΚΑΛΩΔΙΟ 5Χ2,5 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥY JIVV-U  
	ΜΕΤΡΑ
	100
	1,50
	

	29
	ΚΑΛΩΔΙΟ 5Χ4 Τ.Χ. ΤΥΠΟΥ ΝΥY JIVV-U  
	ΜΕΤΡΑ
	1100
	2,30
	

	30
	ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΑ
	ΤΕΜ
	8
	17,30
	

	31
	ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΔΙΠΟΛΙΚΑ
	ΤΕΜ
	10
	17,30
	

	32
	ΡΕΛΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΑ 25Α
	ΤΕΜ
	10
	17,30
	

	33
	ΡΕΛΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΑ 30KW ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ NC ΚΑΙ NO
	ΤΕΜ
	2
	100,00
	

	34
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24ΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΑ
	ΤΕΜ
	6
	35,00
	

	35
	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΑ ΗΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ
	ΤΕΜ
	15
	18,00
	

	36
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ6 Α
	ΤΕΜ
	10
	2,80
	

	37
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ10 Α
	ΤΕΜ
	40
	2,80
	

	38
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ16 Α
	ΤΕΜ
	20
	2,50
	

	39
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ20 Α
	ΤΕΜ
	10
	2,80
	

	40
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ16 Α
	ΤΕΜ
	10
	12,00
	

	41
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ20 Α
	ΤΕΜ
	10
	12,00
	

	42
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΖΕΤ (ΚΟΜΠΛΕ)
	ΤΕΜ
	15
	2,50
	

	43
	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8Χ80 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	2
	10,00
	

	44
	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8Χ100 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	2
	12,00
	

	45
	ΟΥΠΑ Νο 6 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	3
	0,75
	

	46
	ΟΥΠΑ Νο 8 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	3
	1,00
	

	47
	ΟΥΠΑ Νο 10 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	3
	2,00
	

	48
	ΟΥΠΑ Νο 12 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	3
	3,00
	

	49
	ΡΟΚΑ 6/25 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	5
	1,20
	

	50
	ΡΟΚΑ 5/20 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	5
	1,40
	

	51
	ΡΟΚΑ 9/25 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	5
	1,40
	

	52
	ΡΟΚΑ 12/35 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
	ΤΕΜ
	5
	1,50
	

	53
	ΝΤΟΥΙ Ε27 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
	ΤΕΜ
	112
	0,90
	

	54
	ΝΤΟΥΙ Ε40 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
	ΤΕΜ
	35
	1,20
	

	55
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΖΕΤ 25 Α
	ΤΕΜ
	20
	0,80
	

	56
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΖΕΤ 35 Α
	ΤΕΜ
	45
	0,80
	

	57
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΖΕΤ 50 Α
	ΤΕΜ
	35
	0,80
	

	58
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 3Χ 40 ή 3Χ45 + Ν
	ΤΕΜ
	2
	40,00
	

	59
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 1Χ 40 ή 1Χ45 + Ν
	ΤΕΜ
	2
	30,00
	

	60
	ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 25 mm2 (0,217gr/m)
	ΚΙΛΑ
	166
	17,00
	

	61
	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500Χ500Χ3mm2 ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΧΑΛΚΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 35mm2
	ΤΕΜ
	7
	100,00
	

	62
	ΡΑΒΔΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΝΟ  3/4'' x 1500mm
	ΤΕΜ
	4
	15,00
	

	63
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΝΟ 3/4''
	ΤΕΜ
	4
	2,50
	

	64
	ΠΙΛΛΑΡ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
	ΤΕΜ
	2
	700,00
	

	65
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Φ63
	ΜΕΤ.
	770
	1,50
	

	66
	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3 ΦΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 8Ρ
	ΤΕΜ
	1
	20,00
	

	67
	ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 30sec 8Ρ 230V
	 
	1
	15,00
	

	68
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED 230V ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
	 
	3
	0,90
	

	69
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED 230V ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ
	 
	3
	0,90
	

	70
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED 230V ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ
	 
	3
	0,90
	

	71
	ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΟΚΤΑΠΟΔΗ
	 
	4
	1,80
	

	72
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 ON/OFF
	 
	2
	2,00
	

	73
	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 100Α
	 
	1
	25,00
	

	74
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ00 63Α
	 
	3
	2,80
	

	75
	ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΡΑΓΑ DIN 250
	 
	5
	50,00
	

	76
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΡΕΛΕ
	 
	20
	2,50
	

	77
	ΜΠΟΥΤΟΝ STOP Φ22
	 
	2
	3,00
	

	78
	ΜΠΟΥΤΟΝ START Φ22
	 
	2
	3,00
	

	Γ
	ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
	 
	 
	 
	

	1
	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΟ, ΚΑΛΥΠΤΡΟ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΥΨΟΥΣ 3,5μ
	ΤΕΜ
	27
	500,00
	

	2
	ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΟ, ΚΑΛΥΠΤΡΟ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3,0μ
	ΤΕΜ
	25
	550,00
	

	3
	ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΟ, ΚΑΛΥΠΤΡΟ ΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ) ΥΨΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3,0μ
	ΤΕΜ
	2
	300,00
	

	4
	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 150Watt
	ΤΕΜ
	4
	80,00
	




                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                                                                (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
                                                                      
